## Commencer ici – Instructions
Annexe 6 : Liste de contrôle pour l’évaluation de l’état de l’entrepôt contenant les outils et équipements numériques
Objectif
Utiliser cette liste de contrôle pour déterminer si un entrepôt ou un lieu de stockage est adapté au stockage des appareils numériques de la campagne et de leurs accessoires (tablettes/téléphones, batteries externes, scanners, chargeurs) entre les campagnes et avant leur mise en œuvre.
Comment l’utiliser
1) Compléter la « Liste de contrôle de l’entrepôt » pour confirmer l’environnement de stockage et les contrôles.
2) Compléter la « Liste de contrôle des appareils et de leurs accessoires » pour confirmer l’état des appareils et leur disponibilité.
3) Consulter le « Résumé » pour connaître les totaux de conformité et la liste des actions prioritaires.
Les cellules jaunes sont des champs à remplir. Utiliser les réponses : Oui / Non / En partie / S.O.
Fréquences des bonnes pratiques (à adapter selon les besoins)
• Nettoyage : au moins toutes les deux semaines
• Inspection de l’appareil et entretien de la batterie : au moins une fois par mois
• Inspection des systèmes d’incendie et de fumée : selon les normes nationales, au moins une fois par trimestre
• Rapprochement des stocks : avant le stockage, avant la mise en œuvre et après celle-ci

## Liste de contrôle de l’entrepôt
Liste de contrôle de l’adéquation de l’entrepôt/du stockage
Id. | Domaine | Élément à vérifier | Réponse | Priorité
1 | Sécurité et contrôle d’accès | Les contrôles d’accès sont en place (serrures/clés/cartes d’accès) ; l’entrée est réservée uniquement au personnel autorisé.
2 | Sécurité et contrôle d’accès | Le registre des visiteurs/d’accès (journal ou numérique) enregistre les personnes qui ont accédé à la zone de stockage et à quel moment.
3 | Sécurité et contrôle d’accès | Les caméras de vidéosurveillance et de sécurité sont installées et en état de marche (ou suivi de sécurité équivalent).
4 | Sécurité et contrôle d’accès | Les portes/fenêtres et le périmètre sont sécurisés (bonne intégrité physique ; pas de points d’entrée faciles).
5 | Sécurité et contrôle d’accès | Le processus de gestion des clés est en place (qui détient les clés, contrôle des doubles).
6 | Température, humidité et ventilation | Les appareils sont stockés à l’abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur ; ils ne sont pas exposés à des équipements chauds.
7 | Température, humidité et ventilation | La ventilation est adéquate ; aucun signe de condensation ou de moisissure.
8 | Température, humidité et ventilation | La température peut être maintenue entre 15 et 25 °C (59-77 °F) pendant le stockage.
9 | Température, humidité et ventilation | L’humidité peut être maintenue en dessous de 50 % (ou contrôlée pour éviter la corrosion/condensation).
10 | Température, humidité et ventilation | Les appareils sont rangés à l’écart des fenêtres/murs extérieurs où la température et l’humidité fluctuent.
11 | Incendie, fumée et préparation aux situations d’urgence | Un système de détection de fumée est installé dans la zone de stockage et testé régulièrement.
12 | Incendie, fumée et préparation aux situations d’urgence | Des extincteurs sont disponibles, de type approprié, clairement étiquetés et non obstrués.
13 | Incendie, fumée et préparation aux situations d’urgence | Les extincteurs sont inspectés/entretenus conformément au calendrier ; les registres sont disponibles.
14 | Incendie, fumée et préparation aux situations d’urgence | Les sorties/itinéraires de secours sont dégagés ; les procédures d’évacuation sont affichées.
15 | Incendie, fumée et préparation aux situations d’urgence | Le personnel est formé à la lutte contre l’incendie et à l’utilisation des extincteurs ; les dossiers de formation sont disponibles.
16 | Incendie, fumée et préparation aux situations d’urgence | Sécurité électrique : câblage en bon état, pas de prises surchargées ; protection contre les surtensions disponible.
17 | Protection contre l’eau et les inondations | La zone de stockage n’est pas sujette aux inondations ou aux infiltrations d’eau (pas de fuites ; toit/drainage en bon état).
18 | Protection contre l’eau et les inondations | Des mesures préventives sont en place (drainage, scellement des points d’entrée, stockage surélevé).
19 | Protection contre l’eau et les inondations | Une détection des inondations (si le risque existe) est installée, testée et entretenue ; le plan d’urgence comprend des mesures de protection des appareils.
20 | Propreté et nuisibles | La zone de stockage est régulièrement nettoyée (au moins toutes les deux semaines) et exempte d’accumulation de poussière.
21 | Propreté et nuisibles | Des mesures de lutte contre les nuisibles sont en place ; aucune trace de rongeurs/insectes ; nourriture/déchets non stockés à proximité.
22 | Infrastructure et organisation du stockage | Les étagères/bacs sont robustes, en bon état et permettent d’empiler/stocker les appareils en toute sécurité.
23 | Infrastructure et organisation du stockage | Les appareils/accessoires sont clairement étiquetés et organisés (par type/région/rôle) afin d’en faciliter la recherche.
24 | Infrastructure et organisation du stockage | Des étuis protecteurs/rembourrés sont utilisés ; les appareils sont rangés pour éviter les chutes/les renversements ; pas d’objets lourds sur le dessus.
25 | Infrastructure et organisation du stockage | Espacement adéquat pour éviter l’entassement ; les appareils sont rangés hors du sol et à l’abri des zones humides.
26 | Infrastructure et organisation du stockage | Une armoire sécurisée/un espace fermé à clé est disponible pour les objets de grande valeur (par exemple, les scanners, les téléphones, les batteries externes).
27 | Alimentation, recharge et entretien courants | Dispositif de recharge sûr (zone désignée, câblage sûr, prises de courant adéquates, pas de risque de trébucher).
28 | Alimentation, recharge et entretien courants | Un plan périodique de vérification et de recharge des appareils est en place (au moins une fois par mois) afin d’éviter l’épuisement des batteries.
29 | Alimentation, recharge et entretien courants | Les appareils sont stockés à ~50 % de charge lorsqu’ils sont stockés à long terme (santé de la batterie) et mis hors tension.
30 | Alimentation, recharge et entretien courants | Les dispositifs de contrôle de la température et de l’humidité sont disponibles et les mesures sont relevées (thermomètre/hygromètre).
31 | Feuille d’inventaire et responsabilité | Il existe une feuille d’inventaire avec les numéros de série, le modèle, l’emplacement et l’état des appareils et des accessoires.
32 | Feuille d’inventaire et responsabilité | La procédure d’arrivée/de départ est documentée (formulaires de garde/signature) pour la mise en œuvre et la restitution.
33 | Feuille d’inventaire et responsabilité | Un processus de signalement des incidents existe pour les pertes, les dommages et les vols ; les mesures correctives font l’objet d’un suivi.

## Liste de contrôle des appareils
Liste de contrôle des appareils et de leurs accessoires et disponibilité
Id. | Domaine | Élément à vérifier | Réponse | Priorité
1 | États des appareils | Les appareils sont inspectés pour détecter tout dommage physique/usure (fissures, bosses, batteries gonflées) avant d’être stockés.
2 | États des appareils | La réactivité de l’écran et du toucher est vérifiée (tablettes/téléphones).
3 | États des appareils | Tous les ports (USB-C/recharge) sont fonctionnels ; aucune connexion n’est desserrée.
4 | États des appareils | Les boutons sont fonctionnels (alimentation/volume/accueil, le cas échéant).
5 | États des appareils | La connectivité est testée (Wi-Fi, Bluetooth) ; le GPS est testé si nécessaire pour la microplanification/surveillance.
6 | Alimentation et chargeurs | Chaque appareil s’allume et tient la charge ; l’état de base de la batterie est acceptable.
7 | Alimentation et chargeurs | Les batteries externes rechargent efficacement les appareils ; les unités sont étiquetées et fonctionnelles.
8 | Alimentation et chargeurs | Les chargeurs solaires (s’ils sont utilisés) chargent efficacement les appareils ; les panneaux/câbles sont intacts.
9 | Alimentation et chargeurs | Les câbles de recharge, les câbles OTG et les stations de recharge sont testés et fonctionnent.
10 | Logiciel et sécurité | Les logiciels/applications de campagne requis sont installés et mis à jour ; les mises à jour du système d’exploitation sont réalisées, si nécessaire.
11 | Logiciel et sécurité | La gestion des appareils/les contrôles de sécurité sont appliqués (inscription MDM, le cas échéant).
12 | Logiciel et sécurité | Les mots de passe/PIN et le cryptage sont activés si nécessaire ; les comptes d’utilisateurs/rôles sont configurés.
13 | Logiciel et sécurité | Les applications/formulaires/métadonnées sont mis à jour et testés (y compris le scannage de codes-barres, le cas échéant).
14 | Logiciel et sécurité | Les procédures de sauvegarde/d’exportation des données sont définies ; toutes les anciennes données sont effacées/réinitialisées, le cas échéant, avant d’être réutilisées.
15 | Accessoires et étiquetage | Les étuis de protection, les protections d’écran et les stylets sont inspectés ; ils sont propres et fonctionnels.
16 | Accessoires et étiquetage | Les scanners de codes-barres sont testés ; des batteries/câbles de rechange sont inclus, le cas échéant.
17 | Accessoires et étiquetage | Tous les appareils et accessoires sont étiquetés ; les kits sont complets (appareil + SIM + chargeur + accessoires).
18 | Feuille d’inventaire et disponibilité | La feuille d’inventaire comprend les numéros de série/modèle, l’état et le lieu de stockage.
19 | Feuille d’inventaire et disponibilité | Les appareils stockés sont éteints et maintenus à une charge d’environ 50 % pour le stockage à long terme ; une maintenance mensuelle de la batterie est effectuée.
20 | Feuille d’inventaire et disponibilité | Vérification finale prévue avant la mise en œuvre : charger complètement, confirmer les mises à jour, préparer les kits et signer les formulaires de garde.

## Listes
Choix de réponse | Priorité
Oui | Élevée
Non | Moyenne
En partie | Basse
S.O.